## UPS
Приложение 1
к письму от 04.06.2018
"Кампания по продвижению циркуляционных насосов UPS"
Cпециальный Прайс-лист UPS 2018 Срок действия: с 13.06.2018 по 31.10.2018 года
Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым ротором» UPS серии 100 с корпусом из чугуна.
UPS серии 100, 1 × 230 В
Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте). | [6 empty] | Группа продукта A 1
Тип продукта | Мощность P1*, Вт | Монтажная длина, мм | Трубное присоед. | Степень защиты | Температура жидкости | Количество на паллете | № продукта |  | EUR
UPS 25-40 | 25/35/45 | 180 | G 1 ½" | IP44 | +2 °C...+110 °C | 198 | 96281375 | А | 117
UPS 25-60 | 50/55/60 | 180 | G 1 ½" | IP44 | +2 °C...+110 °C | 198 | 96281477 | А | 142
UPS 25-80 | 110/155/165 | 180 | G 1 ½" | IP44 | -25 °C..+110 °C | 120 | 95906440 | А | 276
UPS 32-40 | 25/35/45 | 180 | G 2" | IP44 | +2 °C...+110 °C | 198 | 96281389 | А | 125
UPS 32-60 | 50/55/60 | 180 | G 2" | IP44 | +2 °C...+110 °C | 198 | 96281496 | А | 150
UPS 32-80 | 135/200/220 | 180 | G 2" | IP44 | -25 °C..+110 °C | 120 | 95906443 | А | 338
Циркуляционные центробежные насосы с «мокрым ротором» UPS серия 200 с корпусом из чугуна.
UPS серии 200 | [5 empty] | Группа продукта Е 1
Тип продукта | Исполнение фланцев | 1 × 230 В № продукта |  | EUR | Тип продукта | Исполнение фланцев | 3 × 400 В № продукта |  | EUR
UPS 32-60 F |  | 96401771 | А | 496 | UPS 32-60 F |  | 96401777 | А | 450
UPS 32-120 F |  | 96401837 | А | 582 | UPS 32-120 F |  | 96401839 | А | 544
UPS 40-60/2 F |  | 96401915 | А | 574 | UPS 40-60/2 F |  | 96401917 | А | 521
UPS 40-120 F |  | 96401942 | А | 676 | UPS 40-120 F |  | 96401944 | А | 627
UPS 40-180 F |  | 96401977 | А | 777 | UPS 40-180 F |  | 96401979 | А | 740
UPS 40-185 F |  | 96430299 | А | 846 | UPS 40-185 F |  | 96430296 | А | 770
UPS 50-60/2 F |  | 96402053 | А | 703 | UPS 50-60/2 F |  | 96402055 | А | 640
UPS 50-120 F |  | 96402101 | А | 824 | UPS 50-120 F |  | 96402103 | А | 770
UPS 50-180 F |  | 96402134 | А | 948 | UPS 50-180 F |  | 96402136 | А | 867
UPS 50-185 F |  | 96430300 | А | 1032 | UPS 50-185 F |  | 96430297 | А | 937
UPS 65-60/2 F |  | 96402258 | А | 824 | UPS 65-60/2 F |  | 96402260 | А | 770
UPS 65-120 F |  | 96402278 | А | 967 | UPS 65-120 F |  | 96402280 | А | 922
UPS 65-180 F |  | – |  | – | UPS 65-180 F |  | 96402316 | А | 1055
UPS 65-185 F |  | – |  | – | UPS 65-185 F |  | 96430298 | А | 1096
UPS 80-60 F | PN 06 | – |  | – | UPS 80-60 F | PN 06 | 96402391 |  | 1158
| PN 10 | – |  | – |  | PN 10 | 96402392 |  | 1210
UPS 80-120 F | PN 06 | – |  | – | UPS 80-120 F | PN 06 | 96402440 | А | 1230
| PN 10 | – |  | – |  | PN 10 | 96402441 | А | 1271
UPS 100-30 F | PN 06 | – |  | – – | UPS 100-30 F | PN 06 | 96402503 |  | 1311
| PN 10 | – |  |  |  | PN 10 | 96402508 |  | 1347
* Потребляемая мощность в зависимости от установленной скорости
А - поддерживается складской запас готового продукта
Цены указаны на условиях «склад-Москва» с учетом НДС.